Goszczanów 20.04.2009 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji:

Dotyczy: przetargu na przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej 
 na publiczne przedszkole w Goszczanowie.

1. W rozdziale 4 „Dach” nie policzono:

- obróbek blacharskich (koszy, obróbek przy kominach i ogniomurze oraz pasów podrynnowych i nadrynnowych),

- podbitki dachu,

- czapek kominowych,

- tynkowania kominów.

Odpowiedź:

Ujęto w nowo załączonym kosztorysie (Załącznik do wyjaśnień)

2. W rozdziale 5 „Podłogi i posadzki”:

- brak zbrojenia wylewek siatką stalową,

- w poz. 78 w nakładach materiałowych zamiast 45,6354 m2 styropianu gr. 5 cm powinno być 845,1*1,05=887,36 m2 styropianu gr. 8 cm,

- brak listew i cokołów przypodłogowych,

- brak malowania parkietu,

- w poz. 85 przyjęto parkiet mozaikowy. Grubość mozaiki jest mniejsza niż 2 cm (opis P2 w przekrojach). Proszę o potwierdzenie, że ma to być jednak mozaika a nie parkiet klepkowy,

- proszę określić z jakiego drewna ma być podłoga parkietowa.

Odpowiedź:

Brakujące elementy ujęto w nowo załączonym kosztorysie(Załącznik do wyjaśnień); przyjęto parkiet klepkowy z drewna bukowego; listwy przypodłogowe drewniane

3. W rozdziale 7.2 „Sufit podwieszony” w poz. 102 występuje płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna jednokrotnie. Z przekroju projektu technicznego wynika, że mają być zamocowane dwie warstwy tej płyty (opis P5 w przekrojach).

Odpowiedź:

Należy policzyć sufit podwieszony zgodnie z rysunkiem przekrojów – 2x płyta gkf.

Ujęto w nowo załączonym kosztorysie(Załącznik do wyjaśnień)

4. W rozdziale 8.2 „Tarasy i dojścia” nie policzono:

- korytowania pod budowę z tłucznia i nawierzchnię kostki,

- wywozu ziemi z korytowania,

- obrzeża betonowego,

- brak betonowych schodów zewnętrznych.

Odpowiedź:

Doliczono brakujące elementy; betonowe schody zewnętrzne policzono razem z ławami budynku. Ujęto w nowo załączonym kosztorysie (Załącznik do wyjaśnień).

5. Ponadto w kosztorysie nakładczym nie ujęto:

- obudów grzejników,

- daszków z poliwęglanu,

- parapetów zewnętrznych,

- tynku mozaikowego na cokole,

- listew cokołowych i narożników ochronnych na styropianie elewacji.

Odpowiedź:

Doliczono brakujące elementy; daszek z płyt poliwęglanowych komorowych gr. 16mm, bezbarwnych.

Ujęto w nowo załączonym kosztorysie (Załącznik do wyjaśnień).

6. Odpowiedzi na zapytania poszczególnych oferentów zamieszczone poniżej zostały ujęte w nowo załączonym kosztorysie:

- Poz. 78 kosztorysu budowlanego – Prosimy o potwierdzenie, iż przyjęcie normy 0,054 m2/m2 dla „płyt styropianowych gr. 5 cm podłogowych” nie jest pomyłką, W KNR 2-02 0609-03 norma wynosi bowiem 1,05 m2/m2.

- Poz. 117 kosztorysu budowlanego – prosimy o potwierdzenie, iż przyjęty w tej pozycji przedmiar 9,90 m2 jest właściwy. Według naszych obliczeń bowiem przedmiar winien wynosić 13,20 m2.

- Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu budowlanego i o jakim metrażu należy doliczyć daszki z poliwęglanu.

- W związku z przygotowywana przez nas ofertą na przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole w Goszczanowie prosimy o potwierdzenie następujących ilości w kosztorysie budowlanym: W nawiązaniu do  odpowiedzi Zamawiającego z dnia 14.04.2009 – Pyt. 11

- Poz. 90 – 4,4 m2,

- Poz. 91 – 11,07 m2 – drzwi D8 i D9,

- Poz. 92 – 10,20 m2 – drzwi D10 i D12,

- Poz. 93 – 13,89 m2 – drzwi D2A, D6 i D11,

- Poz. 96 – 8,61 m2 – drzwi D14, DK1 i DK2.

- Brakuje w kosztorysie daszków wejściowych – konstrukcja drewniana pokryta poliwęglanem (jak na rys. kontr. nr2). Proszę podać powierzchnię tych daszków, ilość drewna na konstrukcję oraz parametry płyt poliwęglanowych.

- Brakuje w kosztorysie blachy na obróbki blacharskie. Jeżeli należy wycenić, proszę podać ilość blachy.

- W salach dla dzieci i Sali rytmiki ma być ułożony parkiet (jak w PT) czy mozaika parkietowa (jak w kosztorysie poz. 85). Proszę też podać rodzaj drewna oraz sposób wykończenia – w kosztorysie jest policzone tylko ułożenie z cyklinowaniem.

- W którym miejscu w kosztorysie należy umieścić brakujące pozycje?

- Proszę o ujednolicenie przedmiotów dla wszystkich oferentów.

7. Proszę o dokładne wyjaśnienie pkt 3 rozdz. 3.3 mówiącego, że rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym. Czy to oznacza, że kosztorys ofertowy będzie sporządzony na potrzeby oceny i porównania ofert, a rozliczenie nastąpi kosztorysami zawierającymi elementy robót policzone powykonawczo?

Odpowiedź:

Podstawą rozliczenia inwestycji będzie kosztorys ofertowy - zgodnie punktem 7 Rozdziału 3.3. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym może dotyczyć  przypadków ewentualnie innych robót niż w kosztorysie ofertowym.

8. Dotyczy pkt 9 SIWZ – Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem

„ Dokument gwarancyjny”

Odpowiedź:

Zamawiający po pojęciem „Dokument gwarancyjny” rozumie dokument z którego treści wynika okres gwarancyjny na wykonane roboty budowlane. Do oferty należy załączyć dokument wg wzoru podanego niżej

…......................….........................

(miejscowość i data)

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.

„Przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole” w Goszczanowie

Udzielamy ………………………….miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załączniki:

1. Kosztorys